АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Московская область, г.Подольск, Рязановское ш., д.21.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  50:55:0010292:70

3. Серия, тип постройки  	индивидуальный

4. Год постройки  	2015 г.

5. Физический износ по данным ГУП МО МОБТИ  0%

6. Количество этажей ___17_______

7. Количество подъездов (секций) _____7____

8. Наличие подвала (да/нет, кв.м) да – 2291,7

9. Наличие цокольного этажа (да/нет, кв.м)  нет

10. Наличие мансарды (да/нет, кв.м)  нет

11. Наличие мезонина  (да/нет, кв.м) нет

12. Количество жилых помещений (квартир)  507

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 10

14. Строительный объем здания     154317___ куб.м.

15. Площадь:

а) жилых помещений (общая полезная площадь квартир) без балконов __28362,2__ кв.м.

б) жилых помещений с учетом балконов, лоджий, террас, веранд  ___29789,6_______ кв.м.

в) нежилых помещений_____1126,5_________ кв.м  (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме);

г) помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме __9542,7______ кв.м;

16. Кол-во лестниц ___7__ шт.;

17. Подъемные механизмы:

а) лифт (кол-во, грузоподъемность, скорость, связь) 7-400 кг/ - 1м/с (ПП-0411Щ), 7-630 кг/- 1 м/с (ПП-0621Щ)_____________

б) подъемники для инвалидов (кол-во, грузоподъемность, скорость) _отсутствуют _

в) помещения для обслуживающего персонала подъемных механизмов__- _ кв.м

18. Уборочная площадь:

а) лестничных клеток (включая лестницы, межквартирные и межэтажные площадки, лифтовые холлы, тамбуры) _126___ кв.м.

б) общих коридоров (карманов) __2175,16___ кв.м.

в) переходных лоджий ____799,68____ кв.м;

г) мусороприемных камер ___43,2___ кв.м;

д) колясочных ____-____ кв.м;

19. Мусоропровод

а) материал шахты __сталь антикоррозионная___;

б) количество ___7___ шт., диаметр ствола _365_ м, длина  ствола   49,59_ м  в) количество загрузочных клапанов __16__ шт.,  площадь одного клапана _0,09_ м2;

20. Мусороприемные камеры:

а) количество _7_, общий объем_139,5_ м3, общая площадь _43,2_кв.м

г) количество сменных мусороприемных контейнеров_7__ по _0,8_ куб.м. каждый.

21. Мусоросборочная площадка (МСП):

а) общая площадь МСП __31,36__ м2,

б) вид ограждения (ж/б, металл, сетка, другое) _металл_, площадью _30,24_ кв.м.

б) количество контейнеров для ТБО _ -_ шт. по __-__ куб.м. каждый

в) количество бункеров для КГМ _2_ шт. по _8_ куб.м. каждый;

22.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _1,2796_ га, в т.ч.  площадь застройки _2756,1_ кв.м;

23. Элементы благоустройства:

23.1. твердое покрытие придомовой территории (бетон, асфальт, плитка и др.)

а) отмостка _301,8_ м2, материал покрытия _асфальт;

б) проезды _3619,4_ м2,  материал покрытия _асфальт;

в) тротуар _2191,2_м2,  материал покрытия_асфальт;

г) бордюр _2023,5_ м,

д) подходы к подъездам _263,2_ м2, материал покрытия _асфальт;

е) спортивные площадки _1280,8_м2,  материал покрытия_песчано-гравийное, заливное;

ж) хозяйственные (бельевые) площадки_11,76_ м2,  материал покрытия _асфальт;

з) ограждения (заборы) длиной _754,4_ м, высотой _0,5 _ м, материал _сталь;

23.2. грунтовое покрытие придомовой территории с зелеными насаждениями

а) газон _2128,25_ м2,

б) грунт (не окашиваемая территория) ____нет__ ____ м2

в) кустарник _ спирея__ (наименование), длина _368,1_ м;

г) цветники __-__  м2 ;

23.3. Малые архитектурные формы (МАФ)

а) качели ___3___ шт., материал _металл; пластик;

б) горки _2_ шт., материал __метал; пластик;___________

в) песочницы _2_ шт., материал _пластик;

г) скамейки (лавочки) _20_ шт., материал _металл; дерево;

д) карусели  _1_ шт., материал _металл; дерево;

е) спортивные сооружения (лестницы, перекладины, канаты, теннисные столы и др.) ___   _игровой комплекс-2; шведская стенка «Завиток» - 1; рукоход «Плюс» - 1; качели двойные – 1; домик «Малыш»; «Машинка» - 1; «Ракета» - 1;

24. Приборы учета

24.1.Общедомовые приборы учета коммунальных услуг:

а) горячее водоснабжение _4_шт.;

б) холодное водоснабжение _2_шт.;

в) газоснабжение _-_ шт.;

г) отопление _2_шт.;

д) электроснабжение _31_шт.

24.2. реализация диспетчеризации (каким образом будет осуществляться передача информации показаний) проводная ;

24.3. Индивидуальные счетчики в помещениях:

а) горячее водоснабжение _____799______ шт.;

б) холодное водоснабжении _____799_____ шт.;

в) газоснабжение _-_ шт.;

г) отопление _1902_ шт.;

электроснабжение _507_ шт., место установки _шкаф УРМ_.

25. Запорное устройство подъездной двери _14_ шт.;

25.1.характеристикаЗУ _электромагнит;

26. Система пожаротушения и дымоудаления _1_шт., наличие проекта _______

____________________________________________________________________

27. ИТП, котельные, узлы смешения _2_(шт.), указать характеристику и наличие проекта 1,308 Гкал/ч 13-93, итп№1;13-93 итп№2__________

28. Кол-во вентканалов _60_ и дымоудаления _7_ во всех жилых и нежилых помещениях _107_

29. Наружные и внутридомовые газопроводы:

29.1. количество вводов _отсутствует_;

29.2. длина газопровода наружного _-_ м., диаметр трубопровода _-_ мм

29.3.длина газопровода внутридомового _-_ м., диаметр трубопровода _-_ мм

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Характеристика примененных материалов, технологий |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Плита монолитная | В30; F150 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич, блоки ячеистого, бетона | M150; D500 |
| 3. Перегородки | Пазогребневые блоки; блоки из ячеистого бена |  |
| 4. Перекрытия | Монолитная плита, монолитная ж/б плита | B25; F150 гост 26633-91 |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Рулонная по ж/б основанию с внутренним стоком плоская | Гидростеклоизол |
| 6. Полы | Керамическая, плита |  |
| 7. Проемы | ПВХ 2-х камерные стеклопакеты | ГОСТ 24700-99 |
| окна |  |  |
| двери | Для обществ. и жилых зданий | ГОСТ 6629-88 |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | есть | Шпатлевка, покраска акриловой краской. |
| внутренняя |  |  |
| наружная | есть | Керамическая плитка |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванные напольные | _отсутствуют_ |  |
| телефонные сети и оборудование |  | ТППэп |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | пожарная |  |
| мусоропровод | Труба нерж. 3-х слойная | d 0,432 |
| лифт | Пассажирский Грузовой | ПП-0416щ ПП-0626щ |
| вентиляция | Приточно-вытяжная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | есть |  |
| холодное водоснабжение | Стальные легкие водогазопроводные трубы d 15,25,32,40,50,70,80 |  |
| горячее водоснабжение | Стальные легкие водогазопроводные трубы d 15,25,32,40,50,70,80 |  |
| водоотведение | Трубы ПВХ d 50,110 |  |
| газоснабжение | нет | нет |
| отопление (от внешних котельных) | ИТП-1, ИТП-2 | ИТП 1,308 Гкал/ч |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | Конвекторы типа «Сантехпромавто» |  |
| АГВ | нет | нет |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Монолит ж/б |  |