## 1 дом
ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома |  | Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  | нет
3. Серия, тип постройки |  | индивидуальный
4. Год постройки |  | 2012 г.
5. Физический износ по данным ГУП МО МОБТИ |  | 0%
6. Количество этажей |  | 17
7. Количество подъездов (секций) |  | 5
8. Наличие подвала (да/нет, кв.м) |  | да, 1 308,40
9. Наличие цокольного этажа (да/нет, кв.м) |  | нет
10. Наличие мансарды (да/нет, кв.м) |  | нет
11. Наличие мезонина (да/нет, кв.м) |  | нет
12. Количество жилых помещений (квартир) |  | 320
13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | 11
14. Строительный объем здания, куб.м. |  | 97633
15. Площадь:
а) жилых помещений (общая полезная площадь квартир) без балконов, кв.м. |  | 18238.5
б) жилых помещений с учетом балконов, лоджий, террас, веранд, кв.м. |  | 19161.7
в) нежилых помещений, кв.м (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме); |  | 873.3
г) помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м; |  | 3310.4
16. Кол-во лестниц, шт.; |  | 5
17. Подъемные механизмы:
а) лифт (кол-во, грузоподъемность, скорость, связь) |  | 5 шт. Лифт пассажирский г/п=400кг, V=1,6м/с, кабина 1100х950мм; 5 шт. Лифт пассажирский г/п=630кг, V=1,6м/с, кабина 1100х2100мм; модемная связь с помещением ОДС имеется
б) подъемники для инвалидов (кол-во, грузоподъемность, скорость) |  | нет
в) помещения для обслуживающего персонала подъемных механизмов, кв.м |  | нет
18. Уборочная площадь:
а) лестничных клеток (включая лестницы, межквартирные и межэтажные площадки, лифтовые холлы, тамбуры), кв.м. |  | 3248.8
б) общих коридоров (карманов), кв.м.
в) переходных лоджий, кв.м;
г) мусороприемных камер, кв.м; |  | 26.1
д) колясочных, кв.м; |  | 133
19. Мусоропровод:
а) материал шахты ________стальная труба_________;
б) количество ___5______ шт., диаметр ствола ___400_______мм, длина ствола __46_____ м :
в) количество загрузочных клапанов ___80____ шт., площадь одного клапана___0,06_____ м2;
20. Мусороприемные камеры:
а) количество ___5________, общий объем__78,6________ м3, общая площадь ___26,1_______ кв.м
г) количество сменных мусороприемных контейнеров ___5_____ по __0,6____ куб.м. каждый.
21. Мусоросборочная площадка (МСП):
а) общая площадь МСП ____128,0________ м2,
б) вид ограждения (ж/б, металл, сетка, другое) __металл____, площадью ____41______ кв.м.
б) количество контейнеров для ТБО _____5_____ шт. по ___0,8______ куб.м. каждый
в) количество бункеров для КГМ ____0______ шт. по _______ куб.м. каждый;
22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __16 000__ кв.м, в т.ч. площадь застройки ____1 810,2_______ кв.м;
23. Элементы благоустройства:
23.1. твердое покрытие придомовой территории (бетон, асфальт, плитка и др.)
а) отмостка ___970_______ м2, материал покрытия _асфальтобетонное покрытие__;
б) проезды _6 460_ м2, материал покрытия _асфальтобетонное покрытие_;
в) тротуар __3 070___ м2, материал покрытия _асфальтобетонное покрытие__;
г) бордюр ____дорожный - 987 м, тротуарный - 1 309 м,
д) подходы к подъездам ___670_______ м2, материал покрытия асфальтобетонное покрытие
е) спортивные площадки __130__ м2, материал покрытия _песчано-гравийное___;
ж) хозяйственные (бельевые) площадки__209_ м2, материал покрытия _песчано-гравийное ;
з) ограждения (заборы) длиной __300_____ м, высотой ___1____ м, материал ___металл_____;
23.2. грунтовое покрытие придомовой территории с зелеными насаждениями
а) газон __8 187_____ м2,
б) грунт (не окашиваемая территория) __1 363________ м2
в) кустарник, наименование, шт.; длина, мп: Береза пушистая 10 шт., Рябина обыкновенная 7 шт., Клен остролистный 9 шт., Ива плакучая 8 шт., Каштан конский 4 шт., Сирень обыкновенная 30 шт., Роза ругоза 35 шт., Чубушник обыкновенный 35 шт., Кизильник блестящий 1 422 шт./474мп., Спирея калинолистная 870 шт./290 мп.
г) цветники _______________ м2 ;
23.3. Малые архитектурные формы (МАФ)
а) качели __1_____ шт., материал_дерево/металл ;
б) горки ____1____ шт., материал__дерево/металл__ ;
в) песочницы ____2____ шт., материал___дерево/металл_____ ;
г) скамейки (лавочки) ___10_____ шт., материал__дерево/металл______________ ;
д) карусели ___1_____ шт., материал___металл_____________ ;
е) спортивные сооружения (лестницы, перекладины, канаты, теннисные столы и др.) лиана___________1___________шт., материал ________металл_____
24. Приборы учета
24.1.Общедомовые приборы учета коммунальных услуг:
а) горячее водоснабжение, шт.; |  | 2
б) холодное водоснабжение, шт.; |  | 1
в) газоснабжение, шт.; |  | 0
г) отопление, шт.; |  | 2
д) электроснабжение, шт. |  | 16
24.2. реализация диспетчеризации (каким образом будет осуществляться передача информации показаний)_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  | модемная связь с существующей ОДС
24.3. Индивидуальные счетчики в помещениях:
а) горячее водоснабжение, шт.; |  | 331
б) холодное водоснабжении, шт.; |  | 331
в) газоснабжение, шт.; |  | 0
г) отопление, шт.; |  | 0
д) электроснабжение, шт., место установки |  | 320 в межквартирном коридоре, 11 в электрощитовой неж. помщ.
25. Запорное устройство подъездной двери, шт.; |  | 5
25.1.характеристика ЗУ ___электромагнитное___________________________________;
26. Система пожаротушения и дымоудаления шт., наличие проекта _______ |  | 1, имеется
27. ИТП, котельные, узлы смешения, шт., указать характеристику и наличие проекта_______________________ |  | индивидуальный тепловой пункт (повысительные насосы на горячую воду), имеется
28. Кол-во вентканалов_____20_______ и дымоходов _______0_______ во всех жилых и нежилых помещениях _____________
29. Наружные и внутридомовые газопроводы:
29.1. количество вводов, шт. ; |  | 0
29.2. длина газопровода наружного ___________ м., диаметр трубопровода _________ мм
29.3.длина газопровода внутридомового _________ м., диаметр трубопровода _______ мм
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Характеристика примененных материалов, технологий
1. Фундамент | монолитная железобетонная плита | Бетон В 30
2. Наружные и внутренние капитальные стены | монолитные железобетонные | Бетон В 30 - В 35
3. Перегородки | кирпичные | кирпич М-100
4. Перекрытия
чердачные | железобетонное монолитное
междуэтажные | железобетонное монолитное | Бетон В 30 - В 35
подвальные | железобетонное монолитное
(другое)
5. Крыша | мягкая | Техноэласт ЭПП и ЭПК
6. Полы | бетонные, лифтовые холлы - плитка | Плитка напольная - керамогранит
7. Проемы |  | Фирмы "КВЕ" и "Rehau"
окна | 2-камерные стеклопакеты ПВХ
двери | деревянные, входные металлические | ДГ 8, 9, 10; ДПШ - 21-9, 21-13
(другое)
8. Отделка |  | Акриловая краска
внутренняя | жилые помещения - без отделки, МОП - оштукатурено, окрашено
наружная | вентилируемый фасад | Фасад "Бриз"
(другое) | отмостка, металлические пандусы
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | ванные
электроплиты | напольные
телефонные сети и оборудование | распределительная сеть телефонной связи жилого дома
сети проводного радиовещания | эфирное вещание
сигнализация | автоматическая пожарная
мусоропровод | система мусороудаления и пожаротушения | Мусоропровод с зачистной системой
лифт | грузопассажирский, пассажирский | Лифты производство ЩЛЗ
вентиляция | приточно-вытяжная с естественным побуждением | Гипсолитовый вентиляционный блок ВБ-4
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | вторая категория
холодное водоснабжение | центральное
горячее водоснабжение | центральное
водоотведение | центральное
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных) | центральное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца | со ступенями бетонные
*Информация выделенная синим цветом относится к единой территории трех многоквартирных жилых домов