- Постановление главы г. Подольска МО от 21.12.2004 N 2707-п

- Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населению

Законодательство Московской области

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В целях упорядочения и создания единого нормативного акта по действующим в настоящее время нормативам коммунальных услуг, предоставляемых населению, рассчитанным и утвержденным ранее (постановление главы администрации г. Подольска от 16.08.94 N 1959 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для расчета субсидий", постановление главы администрации г. Подольска от 12.09.2000 N 1340-п "Об изменении норм накопления бытовых отходов, образующихся на объектах жилищного фонда, общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и прочих предприятий города Подольска", решение Подольского городского Совета депутатов от 22.04.2002 N 8/7 "Об утверждении новых эксплуатационных норм водопотребления и водоотведения"), постановляю:

1. Утвердить с 01.01.2005 нормативы потребления коммунальных услуг, предоставляемых населению г. Подольска (приложения N 1, 2, 3, 4, 5).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Подольска Каверина Г.И.

Глава города 
А.С. Фокин

Приложение N 1 
к постановлению главы 
муниципального образования 
"Город Подольск" 
Московской области 
от 21 декабря 2004 г. N 2707-п

- НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

----+---------------------------------+---------------+---------+----------

¦N  ¦Наименование потребителей        ¦Единица        ¦Норма    ¦Норма    ¦

¦п/п¦                                 ¦измерения      ¦водоснаб.¦водоотв. ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦1. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦320/9,73 ¦320/9,73 ¦

¦   ¦канализацией, централизованным   ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦горячим водоснабжением, с ваннами¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦дл. 1500-1700 мм                 ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦190/5,78 ¦         ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦130/3,95 ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦2. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦320/9,73 ¦320/9,73 ¦

¦   ¦канализацией, централизованным   ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦горячим водоснабжением, с ваннами¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦1500-1700 мм с улучшенным        ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦благоустройством, свыше 12 этажей¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦173/5,26 ¦         ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦147/4,47 ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦3. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦295/8,97 ¦295/8,97 ¦

¦   ¦канализацией, централизованным   ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦горячим водоснабжением, с        ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦сидячими ваннами, оборудованными ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦душем                            ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦180/5,47 ¦         ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦115/3,5  ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦4. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦253/7,69 ¦253/7,69 ¦

¦   ¦канализацией, с централизованным ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦горячим водоснабжением,          ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦оборудованные умывальником,      ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦мойками и душем                  ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦143/4,35 ¦         ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦110/3,34 ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦5. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦310/9,43 ¦310/9,43 ¦

¦   ¦канализацией, ваннами и газовыми ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦водонагревателями с одноточечным ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦водоразбором                     ¦               ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦6. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦355/10,79¦355/10,79¦

¦   ¦канализацией, ваннами и газовыми ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦водонагревателями с многоточечным¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦водоразбором                     ¦               ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦7. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦193/5,87 ¦193/5,87 ¦

¦   ¦канализацией, ваннами и          ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦водонагревателями на твердом     ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦топливе                          ¦               ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦8. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦151/4,59 ¦151/4,59 ¦

¦   ¦канализацией, без ванн, с        ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦газоснабжением                   ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦9. ¦Ж/дома с водопроводом,           ¦на 1 жителя    ¦122/3,71 ¦122/3,71 ¦

¦   ¦канализацией, без ванн, без      ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦газоснабжения                    ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦10.¦Ж/дома с водопроводом, без       ¦на 1 жителя    ¦126/3,83 ¦    0    ¦

¦   ¦канализации                      ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦                                 ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦11.¦Ж/дома без благоустройства, забор¦на 1 жителя    ¦ 51/1,55 ¦    0    ¦

¦   ¦воды через водоразборную колонку ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦                                 ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦12.¦Общежития без душевых            ¦на 1 жителя    ¦ 60/1,82 ¦ 60/1,82 ¦

¦   ¦                                 ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦                                 ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦13.¦Общежития с общими душевыми      ¦на 1 жителя    ¦100/3,03 ¦100/3,03 ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦куб. м в месяц ¦ 40/1,21 ¦ 40/1,21 ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦ 60/1,82 ¦ 60/1,82 ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦14.¦Общежития с душем при всех жилых ¦на 1 жителя    ¦120/3,65 ¦120/3,65 ¦

¦   ¦комнатах                         ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦ 50/1,52 ¦ 50/1,52 ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦ 70/2,12 ¦ 70/2,12 ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦15.¦Общежития с общими душевыми,     ¦на 1 жителя    ¦140/4,26 ¦140/4,26 ¦

¦   ¦столовыми и прачечными           ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦ 60/1,82 ¦ 60/1,82 ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦ 80/2,43 ¦ 80/2,43 ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦16.¦Общежития с общими кухнями и     ¦на 1 жителя    ¦160/4,85 ¦160/4,85 ¦

¦   ¦блоками душевых на этажах при    ¦литр. в сутки/ ¦         ¦         ¦

¦   ¦жилых комнатах в каждой секции   ¦куб. м в месяц ¦         ¦         ¦

¦   ¦здания                           ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦В том числе:                     ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦  холодная вода                  ¦               ¦ 70/2,12 ¦ 70/2,12 ¦

¦   ¦  горячая вода                   ¦               ¦ 90/2,73 ¦ 90/2,73 ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦17.¦Обслуживание легковых автомобилей¦литров на 1 а/м¦   400   ¦   400   ¦

¦   ¦                                 ¦в сутки        ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦18.¦Обслуживание грузовых автомобилей¦      -"-      ¦   600   ¦   600   ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦19.¦Обслуживание мотоциклов          ¦      -"-      ¦    25   ¦    25   ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦20.¦Поливочный кран                  ¦литров на      ¦  1080   ¦         ¦

¦   ¦                                 ¦1 точку в час  ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦21.¦Поливка вручную (из шлангов)     ¦литров на      ¦     1   ¦         ¦

¦   ¦усовершенствованных покрытий,    ¦1 кв. м        ¦         ¦         ¦

¦   ¦тротуаров, улиц                  ¦               ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦22.¦Поливка зел. насаждений от       ¦литров на      ¦     3   ¦         ¦

¦   ¦водоразборных колонок (полив.    ¦1 кв. м в сутки¦         ¦         ¦

¦   ¦сезон - 4 месяца)                ¦               ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦23.¦Поливка зел. насаждений от       ¦      -"-      ¦     6   ¦         ¦

¦   ¦водопровода (поливной сезон - 4  ¦               ¦         ¦         ¦

¦   ¦месяца)                          ¦               ¦         ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦24.¦Содержание прилегающей территории¦      -"-      ¦     8   ¦         ¦

+---+---------------------------------+---------------+---------+---------+

¦25.¦То же от водопровода             ¦      -"-      ¦    60   ¦         ¦

----+---------------------------------+---------------+---------+----------

Приложение N 2 
к постановлению главы 
муниципального образования 
"Город Подольск" 
Московской области 
от 21 декабря 2004 г. N 2707-п

- НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

-----------------------------------+----------+------------

¦Наименование                      ¦Един. изм.¦Месячный   ¦

¦                                  ¦          ¦норматив   ¦

¦                                  ¦          ¦потребления¦

+----------------------------------+----------+-----------+

¦Норма потребления тепловой энергии¦Гкал/кв. м¦   0,017   ¦

¦на отопление 1 кв. м общей площади¦          ¦           ¦

-----------------------------------+----------+------------

Приложение N 3 
к постановлению главы 
муниципального образования 
"Город Подольск" 
Московской области 
от 21 декабря 2004 г. N 2707-п

- НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

----+---------------------------+-----------+-----------------------------------------

¦N  ¦Наименование               ¦Един. изм. ¦Месячный норматив потребления           ¦

¦п/п¦                           ¦           +--------------------+-------------------+

¦   ¦                           ¦           ¦в домах с           ¦в домах без        ¦

¦   ¦                           ¦           ¦полотенцесушителями,¦полотенцесушителя  ¦

¦   ¦                           ¦           ¦работающими от      ¦или с              ¦

¦   ¦                           ¦           ¦горячего            ¦полотенцесушителем,¦

¦   ¦                           ¦           ¦водоснабжения       ¦работающим от      ¦

¦   ¦                           ¦           ¦                    ¦системы отопления  ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦1. ¦Ж/дома с водопроводом,     ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦канализацией,              ¦куб. м     ¦       3,95         ¦       3,95        ¦

¦   ¦централизованным горячим   ¦Гкал       ¦       0,217        ¦       0,2         ¦

¦   ¦водоснабжением, с ваннами  ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦длиной 1500-1700 мм        ¦           ¦                    ¦                   ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦2. ¦Ж/дома с водопроводом,     ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦канализацией,              ¦куб. м     ¦       4,47         ¦       4,47        ¦

¦   ¦централизованным горячим   ¦Гкал       ¦       0,246        ¦       0,23        ¦

¦   ¦водоснабжением, с ваннами  ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦длиной 1500-1700 мм, с     ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦улучшенным                 ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦благоустройством, свыше 12 ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦этажей                     ¦           ¦                    ¦                   ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦3. ¦Ж/дома с водопроводом,     ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦канализацией,              ¦куб. м     ¦       3,5          ¦       3,5         ¦

¦   ¦централизованным горячим   ¦Гкал       ¦       0,193        ¦       0,18        ¦

¦   ¦водоснабжением, с сидячими ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦ваннами, оборудованными    ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦душем                      ¦           ¦                    ¦                   ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦4. ¦Ж/дома с водопроводом,     ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦канализацией, с            ¦куб. м     ¦       3,34         ¦       3,34        ¦

¦   ¦централизованным горячим   ¦Гкал       ¦       0,184        ¦       0,17        ¦

¦   ¦водоснабжением,            ¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦оборудованные умывальником,¦           ¦                    ¦                   ¦

¦   ¦мойками и душем            ¦           ¦                    ¦                   ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦5. ¦Общежития с общими душевыми¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦                           ¦куб. м     ¦       1,82         ¦       1,82        ¦

¦   ¦                           ¦Гкал       ¦       0,1          ¦       0,09        ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦6. ¦Общежития с душем при всех ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦жилых комнатах             ¦куб. м     ¦       2,12         ¦       2,12        ¦

¦   ¦                           ¦Гкал       ¦       0,12         ¦       0,11        ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦7. ¦Общежития с общими         ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦душевыми, столовыми и      ¦куб. м     ¦       2,43         ¦       2,43        ¦

¦   ¦прачечными                 ¦Гкал       ¦       0,13         ¦       0,12        ¦

+---+---------------------------+-----------+--------------------+-------------------+

¦8. ¦Общежития с общими кухнями ¦на 1 жителя¦                    ¦                   ¦

¦   ¦и блоками душевых на этажах¦куб. м     ¦       2,73         ¦       2,73        ¦

¦   ¦при жилых комнатах в каждой¦Гкал       ¦       0,15         ¦       0,14        ¦

¦   ¦секции здания              ¦           ¦                    ¦                   ¦

----+---------------------------+-----------+--------------------+--------------------

Приложение N 4 
к постановлению главы 
муниципального образования 
"Город Подольск" 
Московской области 
от 21 декабря 2004 г. N 2707-п

- НОРМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

----+--------------------+---------+---------------------------------------

¦N  ¦Наименование        ¦Един.    ¦Месячный норматив потребления         ¦

¦п/п¦                    ¦изм.     ¦                                      ¦

+---+--------------------+---------+--------------------------------------+

¦1. ¦Электроснабжение в  ¦кВтч     ¦55 - на одного проживающего,          ¦

¦   ¦жилых домах с       ¦         ¦30 - при посемейном заселении на      ¦

¦   ¦газовыми плитами    ¦         ¦каждого члена семьи                   ¦

+---+--------------------+---------+--------------------------------------+

¦2. ¦Электроснабжение в  ¦кВтч     ¦85 - на одного проживающего,          ¦

¦   ¦жилых домах с       ¦         ¦50 - при посемейном заселении на      ¦

¦   ¦электроплитами      ¦         ¦каждого члена семьи                   ¦

----+--------------------+---------+---------------------------------------

Приложение N 5 
к постановлению главы 
муниципального образования 
"Город Подольск" 
Московской области 
от 21 декабря 2004 г. N 2707-п

- НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

----+---------------------------+-----------+------------------------------

¦N  ¦Наименование               ¦Един. изм. ¦Месячный норматив потребления¦

¦п/п¦                           ¦           ¦                             ¦

+---+---------------------------+-----------+-----------------------------+

¦1. ¦Нормы накопления бытовых   ¦куб. м/чел.¦           0,1083            ¦

¦   ¦отходов                    ¦           ¦                             ¦

----+---------------------------+-----------+------------------------------